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https:// стройэнергомонтаж31.рф
info@стройэнергомонтаж31.рф





+7(920)202-8555




    г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа КРУН, ПСС, К-112

	№
	Запрашиваемые данные
	Ответы заказчика

	1.
	Схема главных цепей
	 1-стороннее питание
	   2-стороннее питание

	
	
	
	

	2.
	Номер схемы главных цепей
	СКУ-161
	СКУ-162

	3.
	Номинальное напр., кВ
	6   ☐
	10   ☐
	6   ☐
	10   ☐

	4.
	Номинальный ток, А
	630  ☐
	1000 ☐
	630  ☐
	1000 ☐

	5.
	Исполнение ввода-вывода
	Нажмите чтобы выбрать	Нажмите чтобы выбрать
	6.
	Тип выключателя  
	Нажмите чтобы выбрать	Нажмите чтобы выбрать
	7.
	Шинный разъединитель РВЗ-10
	630  ☐
	1000 ☐
	630  ☐
	1000 ☐

	8.
	Линейный разъединитель РВЗ-10
	630  ☐
	1000 ☐
	630  ☐
	1000 ☐

	9.
	Опер. напр. цепей управл., В
	~220
	~220

	11.
	Трансформатор напряжения        
	
	

	12.
	Трансформатор собствен. нужд  
	
	

	13.
	Предохранитель тр-ра
	
	

	14.
	Трансформатор тока
	Коэф. Тр-ций
	Кл.точ.
	Кол-во
	Коэф. Тр-ций
	Кл.точ.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Счетчик марка
	
	

	16.
	Модема тип
	
	

	17.
	Тр-р тока нулев. посл-ти 
	ТЗРЛ  ☐
	ТЗЛМ   ☐
	ТЗРЛ   ☐
	ТЗЛМ ☐

	18.
	Тип микропроцессорной защиты
	
	

	19.
	Земляная защита
	Да   ☐
	Нет    ☐
	Да   ☐
	Нет    ☐

	20.
	Ограничение нагрузки
	
	

	
	АПВ
	1 кратн.   ☐
	2 кратн  ☐
	1 кратн.   ☐
	2 кратн.    ☐

	22.
	Разрядники
	   РВО       ☐
	ОПН   ☐
	   РВО       ☐
	ОПН    ☐

	23.
	Количество и сечение кабеля
	
	

	24.
	Обогрев шкафа
	Да   ☐
	Нет   ☐
	Да   ☐
	Нет   ☐

	25.
	Количество заказываемых ячеек
	
	

	
	Дополнительные сведения
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