https:// стройэнергомонтаж31.рф

info@стройэнергомонтаж31.рф

+7(920)202-8555

г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа КРУН, ПСС, К-112

| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей | 1-стороннее питание |  |  |  | 2-стороннее питание |  |  |  |  |
| 2. | Номер схемы главных цепей | СКУ-161 |  |  |  | СКУ-162 |  |  |  |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ | 6 ☐ |  | 10 ☐ |  | 6 ☐ |  |  | 10 ☐ |  |
| 4. | Номинальный ток, А | 630 ☐ |  | 1000 ☐ |  | 630 ☐ |  |  | 1000 ☐ |  |
| 5. | Исполнение ввода-вывода | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  |  |
| 6. | Тип выключателя | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель РВЗ-10 | 630 ☐ |  | 1000 ☐ |  | 630 ☐ |  |  | 1000 ☐ |  |
| 8. | Линейный разъединитель РВЗ-10 | 630 ☐ |  | 1000 ☐ |  | 630 ☐ |  |  | 1000 ☐ |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |  | ~220 |  |  |  |  |
| 11. | Трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Трансформатор собствен. нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Трансформатор тока | Коэф. Тр-ций | Кл.точ. |  | Кол-во | Коэф. Тр-ций | Кл.точ. |  |  | Кол-во |
| 15. | Счетчик марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Модема тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗРЛ ☐ |  | ТЗЛМ ☐ |  | ТЗРЛ ☐ |  | ТЗЛМ ☐ |  |  |
| 18. | Тип микропроцессорной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Земляная защита | Да ☐ |  | Нет ☐ |  | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 20. | Ограничение нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АПВ | 1 кратн. ☐ |  | 2 кратн ☐ |  | 1 кратн. ☐ |  | 2 кратн. ☐ |  |  |
| 22. | Разрядники | РВО ☐ |  | ОПН ☐ |  | РВО ☐ |  | ОПН ☐ |  |  |
| 23. | Количество и сечение кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Обогрев шкафа | Да ☐ |  | Нет ☐ |  | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 25. | Количество заказываемых ячеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |