https:// стройэнергомонтаж31.рф

info@стройэнергомонтаж31.рф

+7(920)202-8555

г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа КСО

| Характеристика | Ответы заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип КСО | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
| - Количество однотипных КСО | ____шт. |  |  |
| - Номинальное напряжение КСО, кВ | 6 ☐ |  | 10 ☐ |
| - Номинальный ток сборных шин, А | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
| - Вид оперативного тока вспомогательных цепей | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
| - Порядковый номер камеры в РУ |  |  |  |
| - Назначение камеры (по сетке схем главных цепей) |  |  |  |
| - Номинальный ток камеры, А | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
| - Разъединители |  |  |  |
| 8.1. Шинный разъединитель | РВФЗ ☐ |  | РВЗ ☐ |
|  | Другие |  |  |
| 8.2. Линейный разъединитель | РВЗ |  | ☐ |
|  | Другие |  |  |
| - Заземлитель | ЗР |  | ☐ |
|  | Другие |  |  |
| - Выключатель | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
|  | Сила тока (А) |  |  |
|  | Другие |  |  |
| - Трансформатор тока |  |  |  |
|  | Другие |  |  |
| - Трансформатор тока нулевой | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
|  | Другие |  |  |
| - Трансформатор напряжения | Нажмите чтобы выбрать |  |  |
|  | Другие |  |  |
| - Ограничители перенапряжения | ДА ☐ |  | НЕТ ☐ |
|  | Марка |  |  |
| - Высоковольтные предохранители, А | Марка предохранител______А шт______ |  |  |
| - Защита |  |  |  |
| 16. Микропроцессорная защита | Нажмите чтобы выбрать |  | Серия |
|  | Другие |  |  |
| - Наличие АВР | ДА ☐ | НЕТ ☐ |  |
| - Блок управления | ДА ☐ | НЕТ ☐ |  |
|  | Марка |  |  |
| - Блок питания | ДА ☐ | НЕТ ☐ |  |
|  | Марка |  |  |
| - Учет | Марка счетчика |  |  |
| - Однолинейная схема |  |  |  |
| Дополнительные требования заказчика | ________________________________ |  |  |