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https:// стройэнергомонтаж31.рф
info@стройэнергомонтаж31.рф





+7(920)202-8555




    г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа КТП
	Тип трансформаторной подстанции 
(БКТП, КТПНУ, КТП, КТПН)
	Нажмите для выбора варианта
	Исполнение по типу схемы (тупиковая, проходная)
	Нажмите для выбора элемента
	Исполнение по типу ввода ВН (кабельный, воздушный)
	Нажмите для выбора элемента
	Напряжение подстанции ВН, кВ. (6 или 10)
	

	Мощность трансформаторной подстанции, кВА.
	

	Тип силового трансформатора и схема соединения обмоток
	

	Количество трансформаторов в ТП
	



УВН трансформаторной подстанции:
	Тип
коммутационного аппарата
на стороне ВН
	
	РВО
	ОПН
	ПКТ
	РВЗ
	ВНА
	BB/TEL

	
	Ввод
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	
	Трансформатор
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	
	Секция
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	
	Линия
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	Тип МПЗ
	
	

	Трансформаторы тока (тип, кл.т, кол-во)
	
	
	
	

	Поставка разъединителя РЛНД (РЛК) при воздушном вводе  ( указать марку и кол-во)
	



Общее количество камер, шт:  ___________                   Примечания: ___________

Наличие АВР на стороне ВН   Да  ☐ Нет ☐               Примечания: ______________


РУНН трансформаторной подстанции:
Тип ячеек на стороне НН (ЩО-70, ЩРН) - _______________________________
	Коммутационный аппарат 
	Тип
	ОПН
	РЕ
	BP
	ВА
	ABB
	OEZ
	Электрон

	
	Ток, А
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____


Наличие АВР на стороне НН (да, нет)___________________________

	Коммутационный аппарат на секционировании
	Тип
	РЕ
	BP
	ВА
	ABB
	OEZ
	Электрон

	
	Ток, А
	____
	____
	____
	____
	____
	____

	
	Исполнение
	____
	____
	____
	____
	____
	____



	Коммутационный аппарат отходящих линий
	Тип
	РЕ
	BP
	РПС
	ППВР
	ВА
	БПВ

	
	
	
	
	
	
	
	



	Ток (А) 
	1-ая секция
	№1
_____
	№2
_____
	№3
_____
	№4
_____
	№5
_____
	№6
_____
	№7
_____
	№8
_____
	№9
_____

	
	
	№10
_____
	№11
_____
	№12
_____
	№13
_____
	№14
_____
	№15
_____
	№16
_____
	№17
_____
	№18
_____

	
	2-ая секция
	№1
_____
	№2
_____
	№3
_____
	№4
_____
	№5
_____
	№6
_____
	№7
_____
	№8
_____
	№9
_____

	
	
	№10
_____
	№11
_____
	№12
_____
	№13
_____
	№14
_____
	№15
_____
	№16
_____
	№17
_____
	№18
_____



Тип шин -   Алюминий  ☐ Медь  ☐
Наличие уличного освещения -  Да  ☐ Нет    ☐
Наличие обогрева-  Да   ☐ Нет   ☐	

	Ввод 0,4 кВ.
	Контроль напряжения и тока
	Да
	☐

	
	
	Нет 
	☐

	
	Марка счетчика
	___________

	Отходящая линия
	Контроль тока (да, нет)
	Да
	☐

	
	
	Нет 
	☐

	
	Марка счетчика
	______________







Требования
	Наличие и размер коридоров обслуживания УВН 
	Нажмите для выбора
	Наличие коридоров обслуживания РУНН 8001000
	Нажмите для выбора
	Вентиляция трансформаторного отсека 
	Нажмите для выбора
	Цвет фасада
	__________

	Цвет дверей
	__________

	Цвет крыши
	__________



Дополнительные требования
____________________________________________________________________
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