https:// стройэнергомонтаж31.рф

info@стройэнергомонтаж31.рф

+7(920)202-8555

г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа КТП Внутрицеховой

| Характеристика | Ответы заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Тип Подстанции | __________ |  |  |
| 2. Число трансформаторов | 1 |  | ☐ |
|  | 2 |  | ☐ |
| 3. Исполнение | Левая |  | ☐ |
|  | Правая |  | ☐ |
| 4. Взаимное расположение | Однорядная |  | ☐ |
|  | Двухрядная |  | ☐ |
| 5. Трансформатор силовой |  |  |  |
| 5.1 Тип, мощность, кВА | _________ |  |  |
| 5.2 Напряжение кВ | _________ |  |  |
| 5.3 Схема группы соединений | _________ |  |  |
| 6. Устройство высокого напряжения УВН |  |  |  |
| 6.1 Тип шкафа | _________ |  |  |
| 6.2 Тип коммутационного аппарата | _________ |  |  |
| 6.3 Тип высоковольтного предохранителя | _________ |  |  |
| 7 Выполнение высоковольтного ввода | Кабельный | ☐ |  |
|  | Шинный | ☐ |  |
|  | Снизу | ☐ |  |
|  | Сверху | ☐ |  |
| 8 Выполнение низковольтного ввода | Кабельный | ☐ |  |
|  | Шинный | ☐ |  |
| 9 Распределительное устройство низкого напряжения РУНН |  |  |  |
| 9.1 Автоматические выключатели | Выдвижные |  | ☐ |
|  | Стационарные |  | ☐ |
| 9.2 Модель счетчика учета на вводе | _________ |  |  |
| 9.3 Модель вводного автомата | _________ |  |  |
| 9.4 Модель секционного автомата | _________ |  |  |
| 9.5 Тип и количество линейных автоматов | 1 секция |  | _________ |
|  | 2 секция |  | _________ |
|  | 3 секция |  | _________ |
| 10 Выполнение выводов отходящих линий в РУНН | Кабельный |  | ☐ |
|  | Шинный |  | ☐ |
|  | Вверх |  | ☐ |
|  | Вниз |  | ☐ |
| 10.1 Наличие АВР | Да ☐ |  | Нет ☐ |
| 10.3 Ограничитель напряжений | Да ☐ |  | Нет ☐ |
| 11. Дополнительная информация | _________ |  |  |