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https:// стройэнергомонтаж31.рф
info@стройэнергомонтаж31.рф





+7(920)202-8555




    г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа КТП Внутрицеховой

	Характеристика 
	Ответы заказчика

	1. Тип Подстанции
	__________

	2. Число трансформаторов
	1
	☐
	
	2
	☐
	3. Исполнение

	Левая    
	☐
	
	Правая
	☐
	4. Взаимное расположение
	Однорядная
	☐
	
	Двухрядная
	☐
	5. Трансформатор силовой

	5.1 Тип, мощность, кВА
	_________

	5.2 Напряжение кВ
	_________

	5.3 Схема группы соединений
	_________

	6. Устройство высокого напряжения УВН

	6.1 Тип шкафа
	_________

	6.2 Тип коммутационного аппарата
	_________

	6.3 Тип высоковольтного предохранителя
	_________

	7 Выполнение высоковольтного ввода
	Кабельный
	☐
	
	Шинный
	☐
	
	Снизу
	☐
	
	Сверху
	☐
	8 Выполнение низковольтного ввода
	Кабельный 
	☐
	
	Шинный
	☐
	9 Распределительное устройство низкого напряжения РУНН

	9.1 Автоматические выключатели
	Выдвижные 
	☐
	
	Стационарные 
	☐
	9.2 Модель счетчика учета на вводе
	_________

	9.3 Модель вводного автомата
	_________

	9.4 Модель секционного автомата
	_________

	9.5 Тип и количество линейных автоматов
	1 секция
	_________

	
	2 секция
	_________

	
	3 секция
	_________

	10 Выполнение выводов отходящих линий в РУНН
	Кабельный 
	☐
	
	Шинный 
	☐
	
	Вверх
	☐
	
	Вниз
	☐
	10.1 Наличие АВР
	Да   ☐
	Нет   ☐

	10.3 Ограничитель напряжений
	Да   ☐
	Нет   ☐

	11. Дополнительная информация
	_________
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