https:// стройэнергомонтаж31.рф

info@стройэнергомонтаж31.рф

+7(920)202-8555

г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа МКТП

| 1. | Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ | 6 ☐ |  |  | 10 ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мощность подстанции кВ | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  |  |
| 3. | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ). | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  |  |
| 4. | Силовой масляный трансформатор | ТМ ☐ |  |  | ТМГ ☐ |  |
|  |  | Мощность кВА |  |  | ________ |  |
|  |  | Напряжение кВ |  |  | ________ |  |
| 5. | Схема и группа соединения обмоток трансформаторов | Нажмите чтобы выбрать |  |  |  |  |
| 6. | Ввод РУНН вводной коммутационный аппарат: |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ модель | ________________ |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель модель | ________________ |  |  |  |  |
| 7. | Количество отходящих линий, тип коммутационного аппарата (рубильник, автоматический выключатель), номинальные токи |  |  |  |  |  |
| 8. | Защита от грозовых перенапряжений (комплект РВО, ОПН, нет) | РВО☐ | ОПН☐ |  |  | Нет☐ |
| 9. | Учет электроэнергии. Модель счетчика | __________ |  |  |  |  |
| 10. | Резисторный подогреватель | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 11. | Фидер уличного освещения | ______А |  | Нет ☐ |  |  |
| 12. | Фотореле для фидера уличного освещения | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 13. | Разъединитель РЛНДМ 1-10-400 | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 14. | Предохранитель к рубильникам отх. линий 0,4 кВ | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 15. | Механическая блокировка между открытием дверей РУ НН и РЛНДМ | Да ☐ |  | Нет ☐ |  |  |
| 16. | Количество заявленных КТП | ___________ |  |  |  |  |
| 17. | Дополнительные требования | ______________________ |  |  |  |  |