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https:// стройэнергомонтаж31.рф
info@стройэнергомонтаж31.рф





+7(920)202-8555




    г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа МКТП

	1.
	Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ 
	6   ☐
	10    ☐

	2.
	Мощность подстанции кВ
	Нажмите чтобы выбрать
	3.
	Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ).
	Нажмите чтобы выбрать
	4.
	Силовой масляный трансформатор 
	ТМ   ☐
	ТМГ   ☐

	
	
	Мощность кВА
	________

	
	
	Напряжение кВ
	________

	5.
	Схема и группа соединения обмоток трансформаторов 
	Нажмите чтобы выбрать
	6.
	Ввод РУНН вводной коммутационный аппарат:

	
	Разъединитель РЕ модель
	________________

	
	Автоматический выключатель модель
	________________

	7.
	Количество отходящих линий, тип коммутационного аппарата (рубильник, автоматический выключатель), номинальные токи
	

	8.
	Защита от грозовых перенапряжений (комплект РВО, ОПН, нет)
	РВО☐
	ОПН☐
	Нет☐

	9.
	Учет электроэнергии. Модель счетчика
	__________

	10.
	Резисторный подогреватель 
	Да    ☐
	Нет    ☐

	11.
	Фидер уличного освещения 
	______А
	Нет    ☐

	12.
	Фотореле для фидера уличного освещения 
	Да    ☐
	Нет    ☐

	13.
	Разъединитель РЛНДМ 1-10-400 
	Да    ☐
	Нет    ☐

	14.
	Предохранитель к рубильникам отх. линий 0,4 кВ 
	Да    ☐
	Нет    ☐

	15.
	Механическая блокировка между открытием дверей РУ НН и РЛНДМ 
	Да    ☐
	Нет    ☐

	16.
	Количество заявленных КТП
	___________

	17.
	Дополнительные требования


	______________________
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