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https:// стройэнергомонтаж31.рф
info@стройэнергомонтаж31.рф





+7(920)202-8555




    г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа ПСС

	Номинальное напряжение, кВ
	6
	☐
	
	10
	☐
	Номинальный ток, А
	__________

	Род и напряжение оперативного тока, В 
	Постоянный (220В)
	☐
	
	Переменный (220В)
	☐
	Ввод и вывод воздух/кабель.
	____________

	Тип коммутационного аппарата 
	____________

	Блок управления (для ВВ/TEL)
	____________

	Тип блока управления (для ВВ/TEL)
	да
	☐
	
	нет
	☐
	Блок механического включения (для ВВ/TEL)
	да
	☐
	
	нет
	☐
	[bookmark: _Hlk94611630]Трансформаторы тока:

	Тип
	____________

	Количество
	2
	☐
	
	3
	☐
	Коэффициент трансформации
	____________

	Количество вторичных обмоток указать класс точности.
	№
	Класс точности

	
	1
	____________

	
	2
	____________

	
	3
	____________

	Тип трансформатора напряжения
	____________

	Тип реле или микропроцессорного блока защит
	____________

	Виды защит:

	Токовая отсечка
	____________

	МТЗ
	____________

	Защита от замыканий на землю
	____________

	Другая защита
	____________

	Количество ограничителей перенапряжения
	3
	☐
	
	6
	☐
	Наличие блокировки
	____________

	Наличие учета электроэнергии
	Да
	☐
	
	Нет
	☐
	Марка счетчика (если он нужен)
	____________

	Наличие GSM-модема
	Да
	☐
	
	Нет
	☐
	Марка модема
	____________

	Обогрев шкафа управления и учета
	Да
	☐
	
	Нет
	☐
	Длина соединительного кабеля, м
	____________

	Наличие указателя напряжения
	Да
	☐
	
	Нет
	☐
	
	Марка
	____________

	Количество ячеек в заказе
	____________

	Дополнительные требования
	__________________________________________________________
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