https:// стройэнергомонтаж31.рф

info@стройэнергомонтаж31.рф

+7(920)202-8555

г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа ПСС

| Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | ☐ |
| Номинальный ток, А | __________ |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В | Постоянный (220В) |  | ☐ |
|  | Переменный (220В) |  | ☐ |
| Ввод и вывод воздух/кабель. | ____________ |  |  |
| Тип коммутационного аппарата | ____________ |  |  |
| Блок управления (для ВВ/TEL) | ____________ |  |  |
| Тип блока управления (для ВВ/TEL) | да | ☐ |  |
|  | нет | ☐ |  |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) | да | ☐ |  |
|  | нет | ☐ |  |
| Трансформаторы тока: |  |  |  |
| Тип | ____________ |  |  |
| Количество | 2 | ☐ |  |
|  | 3 | ☐ |  |
| Коэффициент трансформации | ____________ |  |  |
| Количество вторичных обмоток указать класс точности. | № | Класс точности |  |
|  | 1 | ____________ |  |
|  | 2 | ____________ |  |
|  | 3 | ____________ |  |
| Тип трансформатора напряжения | ____________ |  |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит | ____________ |  |  |
| Виды защит: |  |  |  |
| Токовая отсечка | ____________ |  |  |
| МТЗ | ____________ |  |  |
| Защита от замыканий на землю | ____________ |  |  |
| Другая защита | ____________ |  |  |
| Количество ограничителей перенапряжения | 3 | ☐ |  |
|  | 6 | ☐ |  |
| Наличие блокировки | ____________ |  |  |
| Наличие учета электроэнергии | Да | ☐ |  |
|  | Нет | ☐ |  |
| Марка счетчика (если он нужен) | ____________ |  |  |
| Наличие GSM-модема | Да | ☐ |  |
|  | Нет | ☐ |  |
| Марка модема | ____________ |  |  |
| Обогрев шкафа управления и учета | Да | ☐ |  |
|  | Нет | ☐ |  |
| Длина соединительного кабеля, м | ____________ |  |  |
| Наличие указателя напряжения | Да | ☐ |  |
|  | Нет | ☐ |  |
|  | Марка | ____________ |  |
| Количество ячеек в заказе | ____________ |  |  |
| Дополнительные требования | __________________________________________________________ |  |  |