https:// стройэнергомонтаж31.рф

info@стройэнергомонтаж31.рф

+7(920)202-8555

г. Белгород

ФИО:_______________________________	Организация:__________________________

Адрес:_______________________________          Телефон:______________________________

Опросный лист для заказа РУНН

| Характеристика | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип Подстанции | 0,4 ☐ | 0,66 ☐ |
| 2. Исполнение | Левая | ☐ |
|  | Правая | ☐ |
| 3. Взаимное расположение | Однорядная | ☐ |
|  | Двухрядная | ☐ |
| 4. Выполнение низковольтного ввода | Кабельный | ☐ |
|  | Шинный | ☐ |
| 5. Автоматические выключатели | Выдвижные | ☐ |
|  | Стационарные | ☐ |
| 6. Модель счетчика учета на вводе | _________ |  |
| 7. Модель вводного автомата | _________ |  |
| 8. Модель секционного автомата | _________ |  |
| 9. Тип и количество линейных автоматов | 1 секция | _________ |
|  | 2 секция | _________ |
|  | 3 секция | _________ |
| 10. Выполнение выводов отходящих линий в РУНН | Кабельный | ☐ |
|  | Шинный | ☐ |
|  | Вверх | ☐ |
|  | Вниз | ☐ |
| 10.1. Наличие АВР | Да ☐ | Нет ☐ |
| 10.2. Ограничитель напряжений | Да ☐ | Нет ☐ |
| 11. Дополнительная информация | _________ |  |